## Checklist
het Nationale Toneel
| Voorstelling: De Oresteia |  |  | Datum: | 07-04-2018
| Data voorstelling: 03-04-2018 t/m 03-06-2018 |  |  | Versie: | 3
| Reis |  |  | Wie: | Monique Koppers
1 | Veiligheid orkestbak
1.1 | Is de orkestbak veilig m.b.t valgevaar? | N.V.T
2 | Veiligheid decor
decor bestaat uit een ronddraaiende gegolfde vloer van 8.50m. X 8.50m.
2.1 | Zijn in het decor schuine of onregelmatige loop- en stavlakken vermeden? | Nee-Beschrijf
op en afstappen van de draaiende vloer is terdege gerepeteerd
2.2 | Op welke manier kan het decor tot gevaarlijke situaties leiden? | Nee-Beschrijf
2.3 | Zijn er omstandigheden waardoor potentiaalvereffening niet toegepast kan worden? | N.V.T
2.4 | Blijven zaalbruggen vrij van blokkades door het decor of techniek? | Ja
de onderbouw van de vloer is vervaardigd door gecertificeerde lassers
2.5 | Heeft de lasinspecteur inspectie verricht op alle dynamisch belaste decorstukken? | Nee-Beschrijf
2.6 | Bij de uitvoering van de dekors is rekening gehouden met: de brandveiligheid van de gebruikte materialen? | Ja
2.7 | Indien de produktie een reprise is, zijn dan de diverse elektrische onderdelen gekeurd volgens de huidige normen? | N.V.T
2.8 | Is valgevaar op en rond het toneel en het decor voorkomen. | Ja
3 | Rekwisieten
3.1 | Beschrijf welke gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij het gebruik van rekwisieten tijdens deze productie? | N.V.T
3.2 | Is er rekening gehouden met de brandveiligheid van de gebruikte materialen? | Ja
3.3 | Is er rekening gehouden met tillen met een max. belasting van 25kg. Per persoon | Ja
4 | Speciale effekten - bijzondere risico's
4.1 | Wordt het gebruik van brandbare gassen of open vuur vermeden? | Ja
4.2 | Wordt het gebruik van verbrandingsmotoren vermeden? | Ja
4.3 | Wordt het gebruik van pyrotechnisch (explosief) materiaal vermeden? | Ja
op twee momenten wordt gebruik gemaakt van een mes. Een van de twee is een inschuifmes, beide messen zijn bot gemaakt
4.4 | Wordt het gebruik van wapens vermeden? | Nee-Beschrijf
4.5 | Wordt het gebruik van rook/mist/nevel/droogijs vermeden? | Ja
4.6 | Wordt het gebruik van sigaretten of andere brandende voorwerpen vermeden? | Ja
op twee momenten komt eer een grote hoeveelheid 'bloed' uit de kap naar beneden kletteren op de decorvloer. Het decor is voorzien van een antisliplaag,de acteurs dragen aangepast schoeisel en hebben deze situatie terdege gerepeteerd
4.7 | Wordt het gebruik van water vermeden? | Nee-Beschrijf
4.8 | Wordt acrobatiek of stuntwerk vermeden? | Ja
4.9 | Wordt het gebruik van een vlieginstallatie vermeden? | Ja
4.10 | Wordt het gebruik van laser(-show) vermeden? | Ja
5 | Kostuums
5.1 | Kruis aan als het brandwerend maken van kostuums nodig is. | N.V.T
5.2 | Kruis aan als veiligheidsneuzen in het schoeisel nodig zijn. | N.V.T
6 | Veiligheid artiesten en technici tijdens repetities en voorstellingen
er is 1 technicus belast met het bedienen van het draaien van de vloer en het toezicht op de veiligheid hiervan
6.1 | Op welke plaatsen kunnen mensen bekneld raken? En wat is gedaan om dit te voorkomen? | Nee-Beschrijf
6.2 | Op welke plaatsen is (hoofd-)stootgevaar? En wat is gedaan om dit te voorkomen? | N.V.T
6.3 | Op welke plaatsen is verblindingsgevaar? En wat is gedaan om dit te voorkomen? | N.V.T
6.4 | Zijn er harde geluidseffecten, anders dan het orkestgeluid. En wat is gedaan om medewerkers hiertegen te beschermen? | N.V.T
6.5 | Zijn alle riskante looproutes gemarkeerd / verlicht? | N.V.T
6.6 | Wordt het heffen van mensen voorkomen? Bijvoorbeeld met liftinstallatie, heftoneel of handmatig (laatste is n.v.t. op dansers). | Ja
6.7 | Wordt vermeden dat materialen in het decor gebruikt worden, die hier eigenlijk niet voor bedoeld zijn? (bouwsteigers, zand, etc.) | Ja
6.8 | Is er een actueel overzicht van bijzondere arbeidsmiddelen. Bijvoorbeeld liften, draaischijven, AGV's, hydromotoren, etc. | N.V.T
7 | Bijzondere Groepen
7.1 | Is de vergunning en plan van aanpak gereed voor de kinderen die spelen in deze productie? | N.V.T
7.2 | Zijn er afspraken over de begeleiding en het toezicht op figuranten in deze productie? | N.V.T
7.3 | Zijn er afspraken over de begeleiding en het toezicht op tijdelijke medewerkers die bij de producties betrokken zijn, zoals uitzendkrachten (DOP) en free-lancers | Ja
7.4 | Hoeveel zwangere medewerksters zijn u bekend in deze productie? En welke extra maatregelen zijn hiervoor nodig? | N.V.T
7.5 | Is het gebruik van levende dieren op het toneel vermeden? | Ja
8 | Veiligheid bezoekers
8.1 | Wordt het gebruik van een stroboscoop of ander sterk knipperend licht vermeden? Dit i.v.m. epilepsiegevaar. | Ja
er zijn twee korte changementen van 15 à 20 seconden waarbij het zaallicht uit blijft
8.2 | Is er een lang changement waarbij het zaallicht uit blijft vermeden? | N.V.T
9 | Opmerkingen / Bijzonderheiden
10 | Bijlagen
versie 1 = aanvang studiorepetities
| versie 2 = aanvang werkzaamheden op hoofdtoneel | Datum: | 2018-04-07
| versie 3 = generale |  | productieteam
productiebetrokkenen
|  |  | Productieleider |  | Monique Koppers - 06 13038067
|  |  | Voorstellingsleider |  | Paul in het Veld - 06 27205895
|  |  | Hoofd Techniek |  | Alphons Verhallen - 06 29057490